ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Утверждена коллегией ВАК РУз

“         “                           2013 г.

Протокол №   _______________

Главный  ученый секретарь ВАК РУз

________________А.Д.Даминов

ПРОГРАММА

КВАЛИФИКАЦИОННых экзаменов

по специальности  01.04.01 "Приборы и методы экспериментальной физики"

Ташкент- 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приборы и методы экспериментальной физики - область науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования, направленные на разработку новых принципов и методов физических измерений, а также на создание новых приборов и устройств для изучения физических явлений и процессов.

Настоящая программа составлена для сдачи квалификационного экзамена по специальности 01.04.01 "Приборы и методы экспериментальной физики" в целях аттестации уровня знаний докторантов и соискателей, готовящихся защитить диссертации по этой специальности.

В основу программы положены следующие дисциплины: методы измерения основных физических величин, ядерно-физические методы и их приложение, основы метрологии, методы обработки результатов физических измерений, моделирование физических процессов, автоматизация эксперимента.

Настоящая программа утверждена постановлением Президиума ВАК от «__» ____ 2013 г.

Программу составили:

д. т.н., проф. Хайдаров Р.А.

д.т.н., проф. Мухаммедов С.

д.т.н,. Бакиев С.А.

к.х.н. Садиков И.

1. Методы измерения основных физических величин

- Регистрация частиц и радиоактивных излучений. Ионизационные камеры. Газоразрядные счетчики. Пропорциональные счетчики. Стриммерные и искровые камеры. Полупроводниковые детекторы. Сцинтилляционные счетчики. Пузырьковые камеры. Черенковские счетчики. Ядерные фотоэмульсии.

- Дозиметрические измерения и дозиметрические единицы, Коэффициенты, учитывающие влияние радиации на живые организмы. Эквивалентная доза.

- Электромагнитные измерения. Способы регистрации радиоизлучения. Методы регистрации в оптическом диапазоне. Фотодиоды. Фотоумножители. Черенковские детекторы.

- Шумы и помехи при измерении физических величин

- Методы измерений физических величин в области физики, исследуемой соискателем.

- Основные принципы построения приборов для измерений физических величин в области физики, исследуемой соискателем.

2. Ядернофизические методы и их приложение

- Радиоизотопные источники нейтронного, альфа-, бета-, гамма- излучения. Атомные реакторы. Ускорители заряженных частиц. Взаимодействие нейтронов с ядрами. Принципы и методы ускорения заряженных частиц. Взаимодействие гамма – квантов, электронов и заряженных частиц с веществом.

- Применение методов радиохимии в экспериментальной ядерной физике. Методы разделения в радиохимии. Виды хроматографического разделения. Метод радиоактивных индикаторов. Методы получения радиоактивных изотопов и меченых соединений.  Производство радиоизотопов.

- Физические методы анализа. Классификация. Активационный анализ. Области применения. Ядерные реакции, используемые в активационном анализе. Уравнение активации.

- Применение ядерных технологий в различных отраслях экономики. Радиационная стерилизация. Радиационная модификация материалов.   Нанотехнологии.

3. Критерии точности измерений

- Случайные события. Понятие вероятности.

- Специальные распределения вероятностей и их использование в физике. Распределения Пуассона и Гаусса. Корреляции случайных величин. t -распределение Стьюдента, χ 2 –распределение.

- Определение средних значений измеряемых параметров и их погрешностей в прямых и косвенных измерениях.

- Техника оценки параметров при разных распределениях погрешностей измерений. Средние и вероятные значения переменных.

4. Методы обработки результатов физических измерений

- Аналитическая аппроксимация результатов и измерений (линейная, квадратичная, кубическая и т.п.)

- Фурье-анализ.

- Статистическая проверка гипотез.

- Метод максимального правдоподобия и его применение.

- Метод наименьших квадратов.

5. Моделирование физических процессов

- Аналитическое описание физических процессов.

- Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств, методы оценки ожидаемых результатов и их погрешностей.

- Метод статистических испытаний, методика его применения.

- Использование моделей физических процессов, применяемых в исследованиях соискателя.

6. Автоматизация эксперимента

- Создание комплексных установок. Общие требования. Обработка информации "в линию" (on-line).

- Способы преобразования измерений для передачи на значительные расстояния.

- Контроль процессов измерений в реальном времени.

- Способы вывода информации в реальном времени. Накопление экспериментальных данных, создание банков данных.

Литература

  - Рижакова Н.К.Ядерная физика и её приложения. Изд-во Томского ПИ-2011, 270 с

  - Барсуков О.А. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии. —

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 560 с.

  - Мухин К.Н. "Экспериментальная ядерная физика", 5-е изд., М. Энергоатомиздат, 1993.

  - Клайнкнехт К. "Детекторы корпускулярных излучений". М. Мир.1990

  - Акимов Ю.К. Игнатьев 0.В. Калинин А.И. Кушнирук В.Ф. "Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике", М. Энергоатомиздат, 1989.

  - Боровков А.А. Математическая статистика. М.: 1984.

  - Абрамов А.И. Казанский Ю.А. Матусевич Е.С. "Основы экспериментальных методов ядерной физики", 3-у изд.М.Энергоатомиздат,1985

  - "Статистические методы в экспериментальной физике" под ред. Тяпкина А.А., М. Атомиздат, 1986.

  - Воронцов Ю.И. Теория и методы макроскопических измерений. М.: Наука, 1989.

  - Балашов В.В. "Строение вещества", М. Изд-во МГУ, 1993

  - Гришин В.К. Живописцев Ф.А. Иванов В.А. "Математическая обработка и интерпретация физического эксперимента". М. Изд-во МГУ, 1988.

  - Р.А. Кузнецов. Активационный анализ. М:  Атомиздат, 1974 г.

  - Ан.Н. Несмеянов. Радиохимия. М.: Химия, 1972 г.

  - Радиоактивные индикаторы в химии. Основы метода. Под ред. В Б. Лукьянова. М.: Высшая школа, 1985 г.

  - Активационный анализ. Методология и применение. Ташкент: ”Фан”, 1990г.